«Утверждаю»

Директор МОУ «Толмачевская

средняя  школа»

____________Шевцова Ю.И.

Приказ № 134 от «01» сентября  2016г.

ПАСПОРТ

учебного  кабинета  ОБЖ

№4

Ответственный за кабинет:

Денисов Владимир Константинович

Задачи кабинета.                                                                   Учебный кабинет – сложная функциональная система, назначение которой – рациональная организация учебно – воспитательного процесса по учебному предмету, оптимизация его во всех проявлениях.                                                                                                                                                                                        Решение методических проблем оптимизации учебно – воспитательного процесса зависит от условий, в которых протекаетсовместная  деятельность учителя и учащихся, используя при этом прогрессивные методы , организационные формы, средства обучения.

Класс, ответственный за кабинет: учитель ОБЖ                                                                                        Классы, для которых оборудован кабинет: 5—11                                                                 Площадь кабинета: 50 кв.м.                                                                                                                       Число посадочных мест : 32                                                                                                                                                                          Актив класса: Денисов Владимир Константинович.

Учебный кабинет оборудуется системой средств обучения, мебелью, приспособлениями, средствами оргтехники,книжным фондом.

Задача кабинета – создавать все необходимые условия для овладения учебным предметом на уроках, внеклассных занятиях под руководством учителя или самостоятельно, индивидуально или в группе.

Учебно – материальная база.                                                                                 Соответствие нормативным документам кабинета ОБЖ.

| Перечень требований 1.Санитарно – гигиенические требования. |  |
| --- | --- |
| 1.1 Естественное и искусственное освещение кабинета должно быть обеспечено в соответствии со СНиП – 23-05-95. | + |
| 1.2 Ориентация окон учебных помещений должна быть на южную, восточную или юго- восточную стороны горизонта. | + |
| 1.3 В помещении должно быть боковое левостороннее освещение. | + |
| 1.4 Запрещается загромождать световые проемы. | + |
| 1.5 Для искусственного освещения следует использовать люминесценные лампы типов ЛС002Х40, ЛП028-40, ЛП034 4-36, ЦСП-5-2Х40. Классная доска должна освещаться двумя установленными лампами типа ЛПО-30-40-122(125) | + |
| 1.6 Наименьший уровень освещенности рабочих мест для учителя и для обучающихся при искусственном освещении должен быть не менее 300 лк, на классной доске – 500 лк. | + |
| 1.7 Окраска помещения в зависимости от ориентации должна быть выполнена в теплых или холодных тонах (голубой, серый, зеленый, желтый, розовый) | + |
| 1.8 Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или линолиумное на утепленной основе. + | 1.9 Стены кабинета должны быть гладкими , допускающими их уборку влажным способом, оконные рамы и двери окрашивают в белый цвет. + 1.10 Кабинет должен быть обеспечен отоплением и приточно—вытяжной вентиляцией с таким расчетом, что бы температура в помещениях поддерживалась в пределах 18—21 градус Цельсия. + 1.11 Естественная вентиляция должна осуществляться с помощью фрамуг или форточек, имеющих площадь не менее 1/50 площади пола и обеспечивающих трехкратный обмен воздуха. + 2. Требования к помещениям кабинета ОБЖ 2.1 Для кабинетов ОБЖ должна быть отведена классная комната площадью не менее 50 кв.м. 50кв.м. 2.2 Допускаются разные варианты планировки мебели в кабинете: трехрядная расстановка ученических столов. Расстояние между столами в ряду 0.6 м. между рядами столов не менее – 0.6м, между рядами столов и продольными стенами 0.5-0.7м. от первых столов до передней стены около 2.6-2.7м. наибольшая удаленность последнего места обучающихся от доски – 8.6 м. 3 ряда. 2.3 Вдоль задней стены должны быть размещены секционные шкафы для хранения учебного оборудования ( от8 до 18 секций) + 2.4 На передней стене расположена классная доска. + 2.5 Боковая стена используется для постоянной или временной экспозиции. + 3. Требования к комплекту мебели в кабинете ОБЖ. 3.1 В комплект мебели должны входить приспособления для организации рабочих мест учителя и обучающихся, для систематизации имеющегося учебного фонда. + 3.2 Мебель для оборудования рабочих мест обучающихся должна обеспечивать комфортные условия для выполнения письменных упражнений , для работы с книгой. Площадь стола должна быть достаточной для размещения аппаратуры и для письма. + 3.3 Для оборудования рабочих мест обучающихся необходимы столы и стулья трех ростовых групп для средней школы №4-30% №5-60% №6-10% + 3.4 Мебель и приспособления для хранения средств обучения должны учитывать специфику данных предметов. + 3.5 Для размещения книжного фонда в секциях должны быть предусмотрены полки , установленные на регулируемой основе. + 4. Требования к оснащению кабинета учебным оборудованием. 4.1 Кабинеты ОБЖ комплектуются в соответствии с действующими « Перечнями учебного оборудования по ОБЖ для общеобразовательных учреждений России» + 4.2 Учебное оборудование должно быть ориентировано на разные виды восприятия и разные организационные формы работы: печатные, экранные, звуковые пособия, демонстрационный и раздаточный материал. + |

Оснащение кабинета.

| № | Наименова- ние учебного оборудования | Должно быть | Фактически имеются |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программы | 1.ОБЖ (5 – 11 классы) | + |  |
| 2. | Книги для учителя | УМК | + |  |
| 3. | Поурочное планирование | 5 – 11 класс | + |  |
| 4. | Стенды | 17шт. | + |  |
| 5. | Компьютер проектор | 1. 1. | + |  |
| 6. | Наглядные пособия | Противогазы общевойсковые – 20 шт. Костюм химической защиты(в комплекте)- 1 Граната Ф-1 (учебная) – 1 шт. Бушлаты военные – 15 шт. Шапки ушанки военные – 15шт. Малая саперная лопатка – 8 шт. Компас Андрианова – 1 шт. Компас жидкостный – 1 шт. Тематические плакаты – 8 шт. |  |  |
| Опись имущества кабинета |
|  | Наименование имущества | Количество |
| 1. | Учительский стол | 1 |
| 2. | Стул мягкий | 1 |
| 3. | Парты двухместные | 16 |
| 4. | Стулья ученические | 32 |
| 5. | Доска меловая | 1 |
| 6. | Карнизы | 3 |
| 7. | Стенды | 17 |
| 8. | Шкафы | 5 |
| 9. | Огнетушитель | 1 |

Расписание работы кабинета на 2016—2017г.г.

| № урока | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Суббота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 урок |  |  |  |  | ОБЖ—10кл. |
| 2 урок |  |  |  | ОБЖ—8 кл. | ОБЖ-- 9кл. |
| 3 урок |  |  |  |  | ОБЖ– 6 кл. |
| 4 урок |  |  |  | ОБЖ—7 кл. | ОБЖ – 5 кл. |
| 5 урок |  |  |  |  | ОБЖ – 11кл. |
| 6 урок |  |  |  |  |  |

Охрана труда и техника безопасности                                                       1.Инструкции.                                                                                                                                               2.Памятка  «Действия учащихся в особых случаях»

Пожаробезопасность

1.Инструкция по пожарной безопасности в кабинетах учебного заведения. 2.Памятка  «Действия при возникновении пожара»                                                                           3. Телефоны службы безопасности.

Заключение комиссии по осмотру кабинета.

Комиссия осмотрела кабинет и подтверждает наличие учебно – методических пособий, мебели, оборудования указанных в паспорте. Кабинет хорошо освещен, и содержится в чистоте.                                                   Оборудование рабочее.